## Лист1
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. изм | Кол-во, объём | Цена за единицу, тенге | Сумма, утвержденная для закупки, тенге
1 | Бумага для ЭКГ HearScreen 80G-L | Бумага для ЭКГ HearScreen 80G-L | шт | 130 | 465 | 60450
2 | Бумага ЭКГ 80*90*250 (для МАС 400) | Бумага ЭКГ 80*90*250 (для МАС 400) | шт | 72 | 730 | 52560
3 | Крафт бумага | Бумага для медицинской паровой и газовой стерилизации 10кг | кг | 600 | 1100 | 660000
4 | Принтерная бумага для плазменного стерилизатора 80*30*12 | принтерная бумага для плазменного стерилизатора 80*30*12 | шт | 1 | 1000 | 1000
5 | Принтерная бумага для УЗИ 110*20 | Принтерная бумага для УЗИ 110*20 | шт | 360 | 4100 | 1476000
6 | Рулоны 200мм*70м | Рулоны 200мм*100м | рул | 3 | 58144 | 174432
7 | Рулоны 150мм*70м | Рулоны 150мм*100м | рул | 3 | 43608 | 130824
8 | Рулоны 350мм*70м | Рулоны 350мм*100м | рул | 1 | 87216 | 87216
9 | Бумага принтерная паровая | 110*30*12 | шт | 300 | 1100 | 330000
10 | Химические индикаторные тест полоски для плазменного стерилизатора Стеррад 4х250 | Химические индикаторные тест полоски для плазменного стерилизатора Стеррад 4х250 | кор. | 1 | 325000 | 325000
11 | Бумага на самописца для стерилизатора Matachana130LF | Бумага на самописца для стерилизатора Matachana130LF | уп | 12 | 17000 | 204000
12 | Химические индикаторы для LTSF для стерилизатора 130 LF -1/2 -500 шт | Химический индикатор интегрирован по всей длине и индикатором Matachana. Индикатор меняет цвет после прохождения цикла в стерилизаторах. | кор | 6 | 40950 | 245700
13 | Фильтровальная бумага | средней фильтрации, размер 20*20см | кг | 5 | 8000 | 40000
14 | Бумага диаграмная 110*25*12 | Бумага диаграмная 110*25*12, для проведения спирографии и ЭКГ | шт | 1500 | 750 | 1125000
15 | Катетер для нефростомии в наборе. Диаметром 10,3 F, длиной 23см | Катетер для нефростомии в наборе. Диаметром 10,3 F, длиной 23см. | шт | 39 | 128000 | 4992000
16 | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 5, длина 70 см, экстра гладкий | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 5, длина 70 см, экстра гладкий | шт. | 100 | 4300 | 430000
17 | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 6, длина 70 см, экстра гладкий | Мочеточниковый катетер для стандартного применения, цилиндрический, закрытый , Ch. 6, длина 70 см, экстра гладкий | шт. | 400 | 4300 | 1720000
18 | Мочеточниковый стент антирефлюксный с центральным отверстием, Ch.4.8, 26 см | Мочеточниковый стент антирефлюксный с центральным отверстием, Ch.4.8, 26 см | шт | 200 | 43000 | 8600000
19 | Мочеточниковый стент , с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8, 28 см | Мочеточниковый стент , с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.4.8, 28 см | шт | 350 | 30000 | 10500000
20 | Мочеточниковый стент антирефлюксный с центральным отверстием, Ch.6, 26 см | Мочеточниковый стент антирефлюксный с центральным отверстием, Ch.6, 26 см | шт | 50 | 43000 | 2150000
21 | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.6, 26 см | Мочеточниковый стент, с центральным отверстием, для коаксиального применения , Ch.6, 26 см | шт | 50 | 28500 | 1425000
22 | Мочеточниковый стент, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.4.8 | Мочеточниковый стент, цилиндрический закрытый, длина 26 см, Ch.4.8 | шт | 300 | 20000 | 6000000
23 | Венозный катетер. Центральный венозный катетер (для гемодиализа) | Двухпросветный Центральный Венозный Диализный Катетер c мягким атравматичным кончиком (из полиуретана более мягкого по шкале твердости, чем тело катетера), зажимами линий соединения, колпачки, удлинительные линии загнутые изгибаемые либо прямые Материал катетера - рентгенконтрастный полиуретан. Длина - 16, 20 см; Диаметр - 12, 14 Fr. Состав набора: катетер, проводник 0,035 дюйм Х 60, 68 см с прямым и j-образным кончиком. Колпачки. Игла 18Gaх6,35см; шприц 5 мл; Тканевой расширитель шаговый. Возможность поставки катетера с антибактериальным покрытием хлоргексидина и сульфадиазина серебра. Размер и тип катетера по заявке Заказчика. | шт | 80 | 28000 | 2240000
24 | Катетер 20 Ch, баллон 20 и 30 мл, 2 отверстия, длина 41 см | Катетер 20 Ch, баллон 20 и 30 мл, 2 отверстия, длина 41 см | шь | 40 | 10000 | 400000
25 | Катетер 16 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 см | Катетер 16 Ch, баллон 10 мл, 2 отверстия, длина 41 | шт | 90 | 3700 | 333000
26 | Корзина для извлечения камней сферическая без наконечника, 4,5F (1,50мм); длина 90см, диаметр 20мм, J-образный интродьюсер | Корзина для извлечения камней сферическая без наконечника, 4,5F (1,50мм); длина 90см, диаметр 20мм, J-образный интродьюсер | шт | 20 | 120000 | 2400000
27 | Корзина спиралевидная для извлечения камней с парными струнами 4-х струнная, без наконечника, 3,0F (1,00мм); длина 120 см, диаметр 14мм, J-образный интродьюсер | Корзина спиралевидная для извлечения камней с парными струнами 4-х струнная, без наконечника, 3,0F (1,00мм); длина 120 см, диаметр 14мм, J-образный интродьюсер | шт | 20 | 130000 | 2600000
Срок поставки: до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.
Место поставки: город Астана, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 66. Склад Отдела лекарственного обеспечения.