## Лист1
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. изм | Кол-во, объём | Цена за единицу, тенге | Сумма, утвержденная для закупки, тенге
1 | Набор для эпидуральной анестезии 1,3мм 18G | Наборы для эпидуральной анестезии Состав и описание изделия 1. эпидуральная игла с размерами 18G/80мм 2. соединитель для катетера G19 – прозрачный и для G20/24 – желтый 3. шприц 8 мл для методики «утрата сопротивления», Луэр / Луэр Лок 4. наклейка желтая, указывающая эпидуральный катетер и дату введения | шт | 550 | 6800 | 3740000
2 | Окисленная восстановленная целлюлоза 2,6х5,1мм (фибрилляр 7слоев) | Материал гемостатический. Стерильный местный рассасывающийся гемостатический монокомпонентный материал на основе окисленной регенерированной целлюлозы, выполненный из древесного сырья, что позволяет сохранять достаточную прочность и структуру материала после соприкосновения с кровью для возможного репозиционирования продукта. Материал представлен в виде многослойной волокнистой структуры, позволяющей моделировать размер и форму фрагмента, а также расслаивать материал не менее, чем на 7 слоев для достижения гемостаза на больших поверхностях. При контакте материала с кровью должна создаваться кислая среда (рН ниже 4), при которой подавляется рост и развитие основных возбудителей раневой инфекции (являющимися нейтрофилами, согласно классификации микроорганизмов, основанной на кислотности среды). Материал полностью рассасывается в течение 7-14 дней. Материал должен быть предназначен для остановки капиллярных, венозных и слабых артериальных кровотечений во многих областях хирургии, в частности, в нейрохирургии, особенно при оперативных вмешательствах на головном мозге, в сердечно-сосудистой хирургии, при геморроидэктомии, биопсии, операциях на легких, в челюстно-лицевой хирургии, при резекции желудка, операциях на горле и носе, операциях на паренхиматозных органах, гинекологических операциях, при операциях на щитовидной железе, при пересадке кожи, при лечении поверхностных травматических повреждениях. Размер 2,6 см х 5,1 см | шт | 300 | 6000 | 1800000
3 | Окисленная целлюлоза 5х35мм | Стерильное абсорбируемое гемостатические средство в виде гемостатической марли изготовлено путем окисления восстановленной целлюлозы. Материал белый со слабым запахом карамели. Продукт может ушиваться без повреждения структуры. Продукты могут урезаться при использовании в эндоскопических процедурах. Прекрасно воспринимается организмом полностью рассасывается. Состав материала: Восстановленная целлюлоза. Стерилизация: Гамма стерилизация. Механизм действия: Остановка кровотечения за счет низкого РН. Срок годности: 3 года. Хранение: При комнатной температуре. Техническое описание: смотрите ниже; 1. Материал: Окисленная восстановленная целлюлоза 2. Цвет: Бледно – желтый 3. Содержание карбоксила в %: 18,2 4. Время гемостаза 2 – 3 минуты 5. Абсорбирование Invitro: 7 – 14 дня 6. РН уровень: В организме 2,2 от 1 до 24 часов | шт | 300 | 10500 | 3150000
4 | Спинальная игла 26 G, 27 G длина иглы 90 мм | Набор игл с интродьюсером для спинальной анестезии: длина игл: 90мм, 26, 27G Внутренний диаметр иглы 0.28 мм с химической полировкой внутреннего канала, для обеспечения быстрого появления обратного тока ликвора во время пункции (скорость прохождения тестового раствора не менее 22 мм/с) и низкого сопротивления при введении местного анестетика. Игла-проводник 20G, наружный диаметр 0,9 мм, длина рабочей части 34 мм. Защитные пластиковые трубки, покрывающие металлические части иглы и интродьюсера, для безопасной утилизации. | шт | 6020 | 1050 | 6321000
5 | спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции со срезом Квинке 20G | спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции со срезом Квинке 20G | шт | 690 | 1200 | 828000
6 | спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции со срезом Квинке 22G | спинальная игла для спинномозговой анестезии и диагностической пункции со срезом Квинке 22G | шт | 90 | 1200 | 108000
Срок поставки: до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.
Место поставки: город Астана, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 66. Склад Отдела лекарственного обеспечения.