## Лист1
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование (МНН) | Техническая спецификация | Ед. изм | Кол-во, объём | Цена за единицу, тенге | Сумма, утвержденная для закупки, тенге
1 | Инфузионная система-магистраль на инфузомат 250 см | Инфузионная система-магистраль на инфузомат- 250cм | шт | 3000 | 2300 | 6900000
2 | Канюля аспирационная | Аспирационные и инъекционные фильтр-канюли для многодозных флаконов объемом 3 - 1000 мл. | шт | 7500 | 590 | 4425000
3 | Катетер Фолея 2-х ходовой № 16 | Катетер Фолея 2-х 16 | шт | 7500 | 286 | 2145000
4 | Катетер Фолея 2-х ходовой №18 | Катетер Фолея 2-х 18 | шт | 5000 | 286 | 1430000
5 | Катетер Фоллея 2х ходовой № 22 | Катетер Фоллея 2х ходовой № 22 | Шт | 2000 | 286 | 572000
6 | Катетер Фоллея 2х ходовой №20 | Катетер Фоллея 2х ходовой №20 | Шт | 1000 | 286 | 286000
7 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 18 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 18 | Шт | 200 | 400 | 80000
8 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 20 | Катетер Фоллея 3х ходовой № 20 | Шт | 200 | 400 | 80000
9 | Катетер Фоллея 3х ходовой №22 | Катетер Фоллея 3х ходовой №22 | Шт | 100 | 400 | 40000
10 | Катетер G 16 1,8*45 мм | медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора) | шт | 1500 | 65 | 97500
11 | Катетер G 17 1,5*45 мм | медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора) | шт | 1500 | 65 | 97500
12 | Катетер G 18 1,3*45 мм | медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора) | шт | 17000 | 65 | 1105000
13 | Катетер G 20 1,1*33 мм | медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора) | шт | 16000 | 65 | 1040000
14 | Катетер G 22 0,9*25 мм | медицинское приспособление предназначенное для длительного введения лекарственных средств в периферические вены (до 3-х суток) или выведения жидкости, растворов лекарственных веществ из кровеносной системы человека при помощи катетера, вставленного в кровеносный сосуд (периферические вены пациента) с целью уменьшения травмирования вены с помощью полой иглы (интродуктора) | шт | 15000 | 65 | 975000
15 | Контейнер для биопроб стерильный, 125 мл | Контейнер для биопроб стерильный, 125 мл | штука | 25000 | 58 | 1450000
16 | Кружка Эсмарха | Ёмкость-мешок кружки изготовлен из мягкого полупрозрачного (могут быть голубые и розовые оттенки) имплантационно-нетоксичного термолабильного ПВХ (ПолиВинилХлорида), имеет нанесение-градуировку в миллилитрах от 100 | шт | 8000 | 660 | 5280000
17 | Мочеприемник | взрослый одноразовый А-3 прикроватный 2 литра мешок из ПВХ, эластичная трубка, клапан против обратного тока мочи, винтовой спускной кран на дне мешка, фиксирующая лента (для ножных), пластиковый крючок для прикроватного. | шт | 17000 | 242 | 4114000
18 | Оригинальная линия (удлинитель) к перфузору 250 см | Оригинальные линии к пефузору длиной 250см | шт | 8500 | 400 | 3400000
19 | Шприц к перфузору | Шприц к перфузору номинальной вместимостью 50 мл с инъекционной иглой | шт | 6000 | 530 | 3180000
20 | Шприц к перфузору светозащитный | Шприц к перфузору номинальной вместимостью 50 мл с инъекционной иглой | шт | 1300 | 860 | 1118000
21 | Система для инфузомата светозащитная | Система для инфузомата светозащитная для введения светочувствительных препаратов 250 см | шт | 1000 | 2696 | 2696000
22 | скальпель одноразовый стерильный №10 | скальпель одноразовый стерильный №10 | шт | 5300 | 150 | 795000
23 | скальпель одноразовый стерильный №11 | скальпель одноразовый стерильный №11 | шт | 8790 | 150 | 1318500
24 | скальпель одноразовый стерильный №15 | скальпель одноразовый стерильный №15 | шт | 4510 | 240 | 1082400
25 | скальпель одноразовый стерильный №21 | скальпель одноразовый стерильный №21 | шт | 12410 | 150 | 1861500
26 | скальпель одноразовый стерильный №22 | скальпель одноразовый стерильный №22 | шт | 460 | 150 | 69000
27 | скальпель одноразовый стерильный №23 | скальпель одноразовый стерильный №23 | шт | 100 | 150 | 15000
28 | Соеденители гибкие угловые одноразовые | Держатель катетера- трубка гофрированная удлиняемая 18см, двухповоротный коннектор вращающийся на 360,коннектор для пациента 22М/15Fвентиляционный коннектор 22 F Область применения Используется как соединитель между дыхательным контуром и трахеальной трубкой для снижения вероятности смещения трубки при движении контура. Примечание:Не допускать сгибов и изломов шланга Держатель катетера является продукцией одноразового использования. Комплектность -трубка гофрированная удлиняемая -18см -двух поворотный коннектор вращающийся на 360 -коннектор для пациента 22М/15F -вентиляционный коннектор 22 F - колпачок синего света Упаковка: индивидуальная, клинически чистая Изготовлен из Полиэтилена /Поливинилхлорида РЕ/PVC | шт | 4800 | 450 | 2160000
29 | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8 мм | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8 мм | шт | 255 | 2600 | 663000
30 | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8,5мм | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 8,5мм | шт | 215 | 2600 | 559000
31 | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 9 мм | Трахеостомическая трубка с манжеткой одноразовая 9 мм | шт | 55 | 2600 | 143000
32 | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения | Трубка насоса с 3-мя иглами для подключения | шт | 150 | 24000 | 3600000
33 | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами | Трубка пациента 250см,с 2-мя обратными клапанами | шт | 1200 | 3700 | 4440000
34 | Шприц Жане | Жане 150 мл одноразовый трехдетальный с наконечником для катетерной насадки | шт | 14400 | 404 | 5817600
35 | Эндотрахеальная трубка№8,0 с манжетой | Эндотрахеальная трубка№8,0 с манжетой | шт | 3000 | 320 | 960000
36 | Эндотрахеальная трубка№8,5 с манжетой | Эндотрахеальная трубка№8,5 с манжетой | шт | 350 | 320 | 112000
37 | Эндотрахеальные трубки 6,5 с манжетой | Эндотрахеальные трубки 6,5 с манжетой | шт | 70 | 320 | 22400
38 | Эндотрахеальные трубки 7,0 с манжетой | Эндотрахеальные трубки 7,0 с манжетой | шт | 3000 | 320 | 960000
39 | Эндотрахеальные трубки 7,5 с манжетой | Эндотрахеальные трубки 7,5 с манжетой | шт | 3000 | 320 | 960000
40 | Эндотрахеальные трубки № 5 | Эндотрахеальные трубки № 5 | шт | 200 | 320 | 64000
41 | Эндотрахеальные трубки № 5,5 | Эндотрахеальные трубки № 5,5 | шт | 20 | 320 | 6400
Срок поставки: до 31 декабря 2025 года в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика.
Место поставки: город Астана, проспект Рақымжан Қошқарбаев, 66. Склад Отдела лекарственного обеспечения.