## Лист 1
Приложение 1
Перечень закупаемых товаров
№ лота | Наименование | Краткая характеристика | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу, без НДС, тенге | Сумма, без учета НДС, тенге | Срок поставки товара | Место поставки товара
1 | Аспирационный катетер | Катетер для аспирации тромба. Должен иметь эластичный дистальный кончик, не менее 16 переходных зон, двойную нитиноловую оплетку по всей длине для обеспечения неизменности просвета, покрытие из полимера. Наличие одного рентгенмаркёра на дистальном конце. Передача усилия 1: 1. Тип формы – конический. Должен быть совместим с проводником 0,014". Должен быть совместим с катетером с внутренним просветом 0.088". Должен быть совместим с микрокатетером доставки с внешним диаметром от 3.8F до 4.7F. Катетер должен быть гидрофильным. Наружный проксимальный диаметр 6F, внутренний просвет не менее 0.068". Рабочая длина не менее 132 см. Катетер оснащен паровым формирующим мандреном и вращающимся гемостатическим клапаном. В комплекте соединительная трубка длиной не менее 285 см. Трубка пластиковая с армированием стальной оплеткой, с переключателем, прозрачная. Наличие адаптера типа Льюер, переключателя потока. Удлиненный гибкий дистальный кончик для обеспечения максимальной проходимости в извитой анатомии. Сохранение неизменного внутреннего просвета при процедуре аспирации. | шт | 10 | 750000 | 7500000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
2 | Аспирационный катетер 6F | Аспирационный катетер. Размер катетера 6F. Внешний диаметр проксимальной части - 0,0825”, дистальной части - 0,0815”. Внутренний диаметр - 0,070”. Прямой кончик. Длина проксимальной части - 106 или 112см, дистальной гибкой части - 19 см. Общая длина - 125см или 131см. | шт | 15 | 740000 | 11100000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
3 | Интродьюсер трансрадиальный с манжетой для гемостаза | Интродьюсер для трансрадиального доступа, Возможность выбора диаметра 5, 6, 7 Fr. Наружный диаметр интродьюсеров: 5 Fr - 2,13 мм, 6 Fr - 2,46 мм, 7 Fr - 2,79 мм. Возможность выбора длины интродьюсеров длиной 10, 16 см. Возможность выбора интродьюсеров с ренгенконтрастной меткой. Возможность выбора цветовой кодировки диаметра интродьюсера. Возможность выбора двухслойной стенки, с внешним слоем из ETFE. Возможность выбора в комплекте дилятатора, гемостатического клапана. Наличие защитного механизма на дилятаторе, препятствующего самопроизвольному открытию. Наличие интродьюсеров с гидрофильным покрытием. Наличие интродьюсеров с иглой в комплекте. Наличие возможности выбора комплекта интродьюсера с металлической иглой или иглой-катетером. Наличие выбора диаметра прямого, стального или пластикового мини проводника: 0,018", 0,021",0,025". Длина мини проводника 45, 80 см. Игла 18G длиной 64мм. Игла 20G длиной: 35, 51 мм (для мини проводника 0,025"), Игла 21G длиной 35 мм (для мини проводника 0,021"), игла 22G длиной: 25, 35 мм (для мини проводника 0,021"). | шт | 500 | 26783 | 13391500 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
4 | Катетер кардиологический диагностический | Катетер диагностический. Материал катетера: наружный слой – нейлон с полиуретаном, средний слой – двойная оплетка из нержавеющей стали на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 2 см, внутренний слой – нейлон с полиуретаном. Наличие наружного диаметра 4, 5 и 6 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 4Fr не менее 0,041”/1,03 мм, 5Fr не менее 0,047”/1,20 мм, 6Fr не менее 0,051”/1,30 мм. Совместимость с 0,038”/0,97 мм проводником. Максимальное давление не более 1000 psi /6,895 kpa. Мягкий полипропиленовый кончик катетеров за исключением Pigtail. Наличие выбора длины катетеров 65см, 80см, 90см, 100см, 110см. Наличие выбора специальных форм для правой и левой коронарных артерии, для трансрадиального доступа. | шт. | 1300 | 11131 | 14470300 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
5 | Катетеры внутривенные для радиочастотной коагуляции (в компл. интродьюсер 7F) | Катетеры внутривенные для радиочастотной коагуляции (в компл. интродьюсер 7F) | комплект | 100 | 135000 | 13500000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
6 | Комплект белья для ангиографии | 1шт.-Покрытие: защитное на стол - 150см*137см. Скатерть разделена на 3 части - 2 части - водоотталкивающее и 1 часть - впитывающая воду. Впитывающий воду материал - с коэффициентом поглощения более чем 300%, размером - 150см на 61см. покрытие имеет клеевой маркер на нижней стороне. 1шт.-Простыня одноразовая - простыня ангиографическая с 4-мя отверстиями ( 2 отверстия радиального доступа, 2 отверстия феморального доступа). Покрытие сделано из 4-х материалов: усиленный нетканый материал, абсорбирующий материал , Полиэтилен, медицинские клеевые полоски на клейкой части. Простыня с абсорбирующей степенью выше чем 400%. Общая ширина простыни 280 см, длина 330 см. Покрытие должно иметь как минимум 2 маркера головной части, напечатанных возле отверстий для пункции. С двух сторон покрытие должно иметь полиэтиленовые края размерами: 70х330 см. Полиэтиленовые края не прошиты, а соединены процедурой термического склеивания и сварки, чтобы защитить структуру простыни и обеспечить стабильную прочность частей материала. Длина не оперативного поля с ножной стороны 153х140 см, от головной части 27х140 см, обе не оперативные части сделаны из усиленный нетканый материал отталкивающего воду материала. Оперативное поле изготовлено из абсорбирующего материала. На оперативном поле имеются 4-ре отверстия с прозрачными клеящимися полосками из медицинского клея, 2 малых отверстия на дополнительном адгезивном поле размером 15х19 см с овальной формы отверстием диаметром 6,2 см. Большие 2 отверстия находятся на дополнительном адгезивном поле 15х19 см с овальными отверстиями размером 13х7 см. 2 малых отверстия должны находится на расстоянии 76 см друг от друга. На левой и правой стороне полиэтиленового края находятся склеенные и запрессованные соединительные полоски общей шириной 10 см от левого и правого краев общей длинной 330 см. Расстояние от верхнего края простыни до центра отверстий 75 см. Все 4-ре отверстия располагаются по одной горизонтальной линии в 75 см от верхнего края. Простыня не протекает, также на простыне с двух сторон имеется барьерный край/ загиб на пленке против стекания жидкости размером 10 см. 2шт.- Полотенце - голубого цвета, сделано из 100% хлопка, размер: 40х61см. 1шт.- Чаша для хранения проводника 2500 мл - общий диаметр 249 мм, высота 80.8 мм. 1 шт. - Проводник диагностический 180х0,035 1шт. - Чаша 250 мл - Общий диаметр 4,034 "или 10.2см, общая высота 2,17" или 5,55см. Высота верхней границы составляет 0,230 "или 0.58см. 2шт. - Чаша 60 мл. 1шт.- Скальпель - Скальпель №11 3 шт. -Электроды для ЭКГ 1шт. - Игла пункционная 18 G - Минимальный внутренний диаметр концентратора составляет 0,0395 ". Максимальный диаметр проводника - 0,380 " 2шт.-Шприц 10 мл Луер Лок 1шт.-Шприц 2 мл- шприц объемом 2 мл 1шт.-Линии: высокого давления - длина 160 см. Внутренний Диаметр составляет 1,9 мм, наружный диаметр 4.78 мм, толщина стенки 1.44 мм, овальность 0.08 мм и жесткость края (крепления) 92. Максимальное давление до 2250 Psi (153 бар).. Линия имеет 2 колпачка, вентилируемый и невентилируемый. 1шт.-Зажим - полипропиленовый медицинский зажим. Длина - 19cм. Материал - полипропилен + 30% стекловолокно. Закруглённый наконечник. 1шт.-Покрытие защитное - 120х120см см: покрытие изготовлено из полиэтиленовой плёнки толщиной 0,05мм. Стяжная лента на отверстии размером 38см в расслабленом положении и 120см в стянутом положении. 1шт.-Покрытие защитное для снимков R35 1шт.-Игла -, цвет - голубой, 23Ga х 1,25" 1шт.-Халат усиленный XL 2 шт.-Халат усиленный M 1шт.-Перчатки - стерильные, одноразового применения №8,0, неопудренные 1шт.-Перчатки - стерильные, одноразового применения №7,0 , неопудренные 1шт.-Перчатки - стерильные, одноразового применения №6.5 , неопудренные 50шт - Салфетки 10x10см. Без фталата, 10 * 10 см общий размер 12 слоёв! 1шт.-рентгензащитная пленка для пациента Метод стерилизации: Этиленоксидом. | шт. | 900 | 36087 | 32478300 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
7 | Контур дыхательный обработанные ионами серебра для длительных наркозов | Дыхательный контур для взрослых, универсальный, реверсивный, базовый, с антимикробной присадкой (антибактериальный). Предназначен для соединения аппаратов НДА и ИВЛ с пациентом. Гофрированные шланги вдоха/выдоха прозрачные (диаметр 22 мм, длина 2,4 м.), с параллельным Y-образным соединителем 22М-22М-22М/15F (на пациента). Соединитель закрыт защитным колпачком красного цвета. Соединители на аппарат 22F.Материал: полиэтилен (с введенными в раствор ионами серебра с равномерным распределением по объёму, содержание серебра 0,0180-0, 0251%%-0,005+0,004%%), полипропилен, без латекса.Принадлежности: соединители 22М-22М две шт.Упаковка: клинически чистая. | шт | 1000 | 7656 | 7656000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
8 | Контур дыхательный c одним проводом нагрева | Контур дыхательный не менее 1,6м c одним проводом нагрева, дополнительным шлангом не менее 0,6 м и самозаполняющейся камерой увлажнителя. Контур дыхательный для взрослых не менее 22 мм для соединения пациента с НДА и аппаратами ИВЛ для активного увлажнения. Контур дыхательный гофрированный материал, соединения: на аппарат на шланге выдоха -22F, на камеру увлажнения – 22F, на пациента - параллельный Y-образный соединитель 22М-22М-22М/15F; длина не менее 1,6м, с обогревом, с влагосборником и камерой увлажнения с автоматическим заполнением для увлажнителей типа F&P. Линия обогрева шланга вдоха подключается к увлажнителю через встроенный в соединитель 22F (на камеру увлажнения) электрический разъём. Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. Два температурных порта не менее 7,6мм на шланге вдоха: на соединителе на камеру увлажнения и прямом соединителе 22М-22F к параллельному Y-образному соединителю. Y-образный соединитель имеет порт дозированного введения с герметизирующим колпачком и защитную крышку. В комплекте контура: дополнительный шланг не менее 0,6 м, соединители 22М-22М- не менее 2шт. | шт | 1000 | 20000 | 20000000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
9 | Дыхательный контур с двойным влагосборником | Дыхательный контур для взрослых в отделении интенсивной терапии, гофрированная трубка не менее 1,6 м, Y-образный соединитель без портов, колено с отверстием для СО2, с двойным влагосборником. Дополнительный шланг не менее 1,6 м, мешок 2 литра без латекса Шланг выдоха разъёмный-через прямой соединитель 22М-22F. | шт | 2000 | 3800 | 7600000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
10 | Коронарный управляемый проводник | Проводник коронарный для проведения интервенционных манипуляций на коронарных артериях. Прямой, 180 см, диаметр 0,014”/0,36мм. Возможность удлинения до 300 см с помощью удлинителя, приобретаемого отдельно. Ренгеноконтрастный кончик 3см, длина моделируемой части кончика – 10мм. С гидрофильным покрытием дистальной части проводника со 2-го по 250 мм. С нитиноловым дистальным и стальным проксимальным сердечниками с тефлоновым покрытием. Технология DuoCore с соединением дистального нитинолового и стального проксимального стержней. В дистальной части проводника спиральная катушка из нержавеющей стали с переходом в платиновую (на дистальных 3 см) – для лучшей гибкости и визуализации. В комплекте со специальной тупой иглой 22G для моделирования кончика проводника. Наличие проксимальных маркеров: 1 маркер для проводников Extra Floppy , 2 маркера для проводников Hypercoat, 3 маркера для проводников Intermediate. Возможность выбора жесткости кончика: 1 грамм для проводников Floppy, 0,6 грамм для проводников Extra Floppy, 1 грамм для проводников Hypercoat, 3,6 грамм для проводников Intermediate. Наличие силиконового кончика длиной 2 мм. для проводников Floppy, Extra Floppy, Intermediate. Проводник состоит из корпуса, оболочка ствола - политетрафлюроэтилен, держатель - полиэтилен, ручной зажим - полипропилен, гидрофильная оболочка - диметил акриламида - глицидил мета-крилат кополимер. Стерилизация - этилен оксидом. | шт | 350 | 42900 | 15015000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
11 | Микросферы для эмболизации | Микросферы представляют собой биосовместимые, гидрофильные, не рассасывающиеся, точно калиброванные микросферы из акрилового полимера, пропитанные желатином. Форма выпуска: предварительно наполненный шприц вместимостью 20 мл со стандартным наконечником Люэра, индивидуально упакованный на блистерном лотке, герметически закрытом отрывающейся крышкой. Пластмассовый навинчивающийся колпачок и поршень. Уплотнитель поршня с тремя кольцами из эластомера. Микросферы в составе с частицами золота окрашены красным цветом для облегчения визуализации при обращении и видимости рентгенконтрастности. Содержимое: 2 мл микросфер в стерильном апирогенном физиологическом растворе с 0,9% NaCl. Диаметр частиц 40-120, 100-300, 300-500, 500-700, 700-900, 900-1200 мкм. Микросферы представляют собой гибкие частицы, способные временно подвергаться сжатию на не более 20 – 30%, что облегчает их прохождение по микрокатетерам, и исключает нецелевую эмболизацию. Микросферы не образуют агрегатов. Совместимы с микрокатетером с I.D. 0.008” до 0.038”. Микросферы предназначены для окклюзии кровеносных сосудов в терапевтических или предоперационных целях при следующих процедурах: - Эмболизации гиперваскулярных опухолей и процессов, включая маточные фиброиды, эмболизации предстательной железы, Эмболизации артериовенозных аномалий- мальформаций ,гемостатической эмболизации, дезартеризация геммороидальных узлов, эмболизация органов малого таза, менингиомы и пр. | шт. | 180 | 142535 | 25656300 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
12 | Нейроваскулярный проволочный стент для тромбэктомии | Устройство предназначен для восстановления кровотока у пациентов, перенесших ишемический инсульт вследствие обширной внутричерепной окклюзии сосудов. Эти устройства предназначены для использования в сосудистой нейрохирургии. • Саморасширяющийся стент с лазерной резкой сделан из нитинола • Постоянная радиальная сила для достижения наилучшего шанса на извлечение тромба • Видимый под рентгеновскими лучами: несколько рентгеновских маркеров в проксимальном и дистальном направлениях и по длине стент. • Перестраиваемый, перемещаемый • Совместимость с поставляемым микрокатетером микрокатетером с внутренним диаметром мин. 017", 021", 024”. Комплектность: • Стентривер, саморасширяющегося стента с лазерной резкой, изготовленного из нитинола. • Толкатель, часть системы доставки, изготовленная из нитинола. • Тубус интродюсера, часть системы доставки • Стентривер и толкатель вставляются в тубус интродюсера. • Рентгеноконтрастность обеспечивается с помощью рентгенконтрастных маркеров (ORX). имеет 3 дистальных рентгенконтрастных маркера (ORX) для наблюдения за его дистальным наконечником и рентгенконтрастный маркер с 1 проводом толкателя. Имеет 3 модификации: mini, standart, maxi. Диамет от 2мм до 6 мм. | шт | 15 | 1200000 | 18000000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
13 | Устройство для закрытия пункционных отверстий | Устройство для закрытия пункционных отверстий в артериях состоит из устройства, канюли для его введения, локализатора для артериотомии (модифицированного расширителя) и проводника. Устройство состоит из абсорбируемой коллагеновой губки и специального абсорбируемого полимерного якоря. Они соединены абсорбируемой шовной нитью с самозатягивающимся узлом. Устройство герметизирует место артериотомии, закрывая его с обеих сторон двумя основными компонентами: якорем и коллагеновой губкой. Основной метод достижения гемостаза — механический (артериотомическое отверстие с одной стороны закрывается якорем, а с другой — губкой). Также в достижении гемостаза играют роль стимулирующие коагуляцию свойства коллагена. Устройство находится в подающей системе. В ней абсорбируемые компоненты хранятся и подаются к месту пункции артерии. Подающая система снабжена рукояткой устройства с зубчатым механизмом тампонирования коллагена, облегчающей правильную подачу и установку абсорбируемого устройства. В компонентах устройства для закрытия пункционных отверстий в артериях латексная резина не используется. Изделие безопасно при проведении магнитно-резонансной томографии. Полностью растворяется, при использовании данного устройство отсутствуют осложнения, для пациента это быстрая мобилизация. Используется просто и легко – для врача, установка занимает около 2-ух минут. Преимущества для пациента после использования: отсутствие гематом, отсутствие болевых ощущений для пациента. Пациент после использования данного устройства: через 20 минут может вставать, а через 1 час возможна транспортировка в другое отделение. Размеры: 6 Fr., 8 Fr | шт | 150 | 95000 | 14250000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
14 | Перчатки хирургические неопреновые стерильные неопудренные, текстурированные (АНТИ СПИД) Размеры: 7, 7,5. 8, | Перчатки хирургические неопреновые стерильные неопудренные, текстурированные (АНТИ СПИД) Размеры: 7, 7,5. 8, | пара | 4000 | 3068 | 12272000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
15 | Проводник диагностический гидрофильный | Проводники диагностические. Материал проводника: высокоэластичный сплав на основе нитинола, оболочка из полиуретана и вольфрама, покрытый полиуретаном. Наличие выбора диаметров: 0,018”; 0,025”; 0,032”; 0,035”; 0,038”. Наличие выбора длин проводника: 50; 80; 120; 150; 180 см. Наличие возможности выбора формы проводников: прямой; прямой жесткий; изогнутый; изгиб 45º; изгиб 45º жесткий. Длина гибкой дистальной части: 10; 30; 50; 80 мм. Наличие полимерного гидрофильного устойчивого покрытия по всей длине проводника. | шт. | 600 | 17392 | 10435200 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
16 | Проводник коронарный (для острых окклюзий) | Универсальные коронарные проводник для острых окклюзии Диаметр: не более 0,014" (0,3556 мм) Наличие длин, см: 180-190 см Материал сердечника: наличие нержавеющая сталь, Тип сердечника: Технология изготовления «composite core» наличие однокомпонентный из стали и дублирующий, идущий параллельно витой микросердечник из стальных проволок. Передача вращения наличие 1:1 Усиление, необходимое для изгиба дистальной части проводника 0.5. 0,7 г. Дистальная рентгенокотрастная спираль, длиной: 3 см Проксимальная спираль из нержавеющей стали, длиной: 15- 25 см Покрытие проксимальной спирали: наличие PTFE Наличие дублирующей (внутренней) оплетки сердечника. Возможность удлинения до: не менее 300 см Варианты покрытия дистальной части: наличие гидрофильное. Варианты поддержки: наличие стандартная и дополнительная Варианты дистального кончика: наличие прямой и J Возможность использования многократно во время одной операции- для обеспечения доступа к сосудам, имеющим различные анатомические характеристики, для прохождения зон поражения, включая субтотальные стенозы, а так же для доставки инструментов- коронарных баллонов и стентов. Срок хранения с момента производства, мес.: не менее 24 | шт | 400 | 39000 | 15600000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
17 | Проводниковый катетер | Проводниковые катетеры. Назначение для проведения интервенционных инструментариев. Форма и длина: возможность выбора специальных форм для доступа через лучевую (tiger) и феморальную артерии(extra backup) длиной 100 см, и 125 см для катетеров с формой Multipurpose. Наличие двойной металлической высокопрочной, плоской оплетки в теле катетера, материал катетера- полиамид. Наличие наружного диаметра 5, 6, 7, 8 Fr. Наличие увеличенного внутреннего просвета 5Fr-0,058”; 6Fr-0,071”, 7Fr-0,082”; 8Fr-0,091”. Максимальное давление 725 psi. Наличие возможности выбора катетеров с боковыми отверстиями для катетеров диаметром 6, 7, 8Fr. Наличие внутреннего PTFE покрытия. Наличие наружного гидрофильного покрытия на всем протяжении катетера, за исключением дистальных 7 см и проксимальных 25 см. Наличие мягкого кончика длиной 2 мм. Наличие совместимости с катетером для проведения техники Mother&Child и техники «целующихся» баллонов. | шт | 600 | 35943 | 21565800 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
18 | Система кохлеарной имплантации | медицинский прибор (протез), воздействующий непосредственно на слуховой нерв и позволяющий компенсировать потерю слуха некоторым пациентам с выраженной или тяжёлой степенью нейросенсорной (сенсоневральной) тугоухости (Техническая спецификация прилагается к тендерной документации отдельно (ПРИЛОЖЕНИЕ 2-2) | шт | 5 | 6500000 | 32500000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
19 | Устройство для механического удаления тромба | Устройство для механического удаления тромба. Устройство предназначено для экстракции тромбов из церебральных артерий. Устройство имеет четыре камеры, предназначенные для блокировки тромба и лепестки для захвата и экстракции сгустка. Корпус изготовлен из нитинола. Диаметр устройства не менее 4,5 мм. Длина системы доставки не менее 200 см. Длина устройства 26 мм. Устройство должно обеспечивать минимальный контакт со стенкой сосуда и быть атравматичным. Наличие не менее четырех маркеров по длине устройства для обеспечения точного позиционирования. | шт | 8 | 1000000 | 8000000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
20 | Устройство для тромбоэктомии | Устройство состоит из саморасширяющейся нитиноловой корзинки, подсоединенной к проталкивающему проводнику диаметром 0.014 дюйма из стали или нитинола, в зависимосчти от модификации. Уникальная проксимальная «кольцевая» конструкция обеспечивает стабильное открытие, предохраняет сохранность диаметра при движении и обеспечивает оптимальное распределение радиальной силы. Уникальный дизайн ячейки двух видов - более крупные клетки захватывают более плотные и крупные тромбы. Асимметричная форма клеток меньшего размера способствует сохранению формы и поддержки во время размещения и извлечения стента. Длинна устройства не менее 2 000 мм. Возможность выбора изделия для разного калибра сосудов. Размерная линейка совместимая с микрокатетером 0.021”: 4x20 мм, 5х40 мм, 6х50 мм. Размерная линейка совместимая с микрокатетером 0.017”(0.0166) : 3x20 мм, 4х20 мм. Устройство должно позволять производить развертывание корзинки не менее пяти раз. | шт | 10 | 950000 | 9500000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
21 | Перчатки диагностические, нестерильные, неопудренные, текстурированные нитриловые | размерами: 7-8 (M) | пара | 496000 | 30 | 14880000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
22 | Перчатки диагностические, нестерильные, неопудренные, текстурированные нитриловые | размерами: 8-9 (L) | пара | 325000 | 30 | 9750000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
23 | Гайд-катетер | Проводниковый катетер с внутренним диаметром 0.088" для интракраниальных сосудов. Наружный диаметр (проксимальный /дистальный) 8F. Рабочая длина 80 см, 90 см, 100 см. Гибкий дистальный участок 4 см. Дистальный участок снабжен гидрофильным покрытием для оптимального скольжения. Совместимость с проводником 0,035/0,038 дюйма. Тип кончика – прямой или универсальный. Материал катетера – снаружи нейлон, средняя часть - армированная двухслойная стальная сетка, внутренняя поверхность – тефлон. Гибридная технология оплетки двуслойной металлической сеткой для увеличения внутреннего просвета и поддержки просвета во время процедуры. В комплекте дилатор и гемостатический клапан. | шт | 30 | 280000 | 8400000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
24 | Контейнер с растворами для AVL 9180(1 шт) | Представляет собой упаковку с жидкостью и контейнер для отходов для AVL 9180, 9180 Electrolyte Analyzer (9180 EA), AVL 9181 и используется для промывки и калибровки следующих электродов: Na+K+Li+Cl- Ca2+. Реагенты и рабочие растворы | штук | 60 | 146000 | 8760000 | в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения заявки от Заказчика | город Астана, район "Алматы", проспект Рақымжан Қошқарбаев, здание 66, склад Отдела лекарственного обеспечения
| Итого |  |  |  |  | 259840300
|  | Заместитель директора по хирургии | __________________________ |  |  | Айгараев Р.Д.
|  | И.о. директора по экономическому и административно-хозяйственному обеспечению | _________________________ |  |  | Толегенова Г.О.
|  | Руководитель Отдела лекарственного обеспечения | _________________________ |  |  | Абуова М.А.
|  | Начальник Отдела юридической службы | _________________________ |  |  | Оразбекова Ж.М.
|  | Начальник Отдела государственных закупок | _________________________ |  |  | Кумекова А.О.